## Sheet1
Kw and KwH Savings by Measure
| Furdown Duct Seal |  | Attic Insulation |  | Tune Ups |  | Smart T'stats |  | WSD |  | LED |  | TOTAL SAVINGS
| Kw | KwH | Kw | KwH | Kw | KwH | Kw | KwH | Kw | KwH | Kw | KwH | Kw | KwH
Westlake | 137.93 | 278177 | 0 | 0 | 19.83 | 77120 | 13.94 | 79842 | 0 | 0 | 4.65 | 2956 | 176.35 | 438096
Percentage of Total Savings | 78.21% | 63.5% |  |  | 11.24% | 17.6% | 7.905% | 18.22% |  |  | 2.637% | 0.6747%
Hillside on Cannon | 106.62 | 215027 | 50.37 | 27212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.99 | 242239
Percentage of Total Savings | 67.92% | 88.77% | 32.08% | 11.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Town Lake | 223.15 | 450042 | 57.26 | 27321 | 30.48 | 118566 | 21.95 | 125752 | 10.74 | 114929 | 0 | 0 | 343.58 | 836611
Percentage of Total Savings | 64.95% | 53.79% | 16.67% | 3.266% | 8.871% | 14.17% | 6.389% | 15.03% | 3.126% | 13.74%
Aspect | 190.9 | 186204 | 0 | 0 | 40.6 | 157934 | 1.13 | 6487 | 0 | 0 | 1.7 | 1407 | 234.34 | 352034
Percentage of Total Savings | 81.46% | 52.89% |  |  | 17.33% | 44.86% | 0.4822% | 1.843%
Tree | 193.19 | 389631 | 0 | 0 | 38.8 | 139231 | 29.19 | 167170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.13 | 711746
Percentage of Total Savings | 72.32% | 54.74% |  |  | 14.52% | 19.56% | 10.93% | 23.49%